문서번호	기전과-4059
결재일자	2016.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전과장
차준원	05/28 박심근
협 조
	주무관		황준석

『2016년 교통신호기 연간단가 공사』

설계지시 검토 보고(3차)

2016. 5

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통신호기 연간단가 공사』

설계지시 검토 보고(3차)

교통신호기 노후로 인한 정비 및 민원사항등에 대하여 아래와 같이 설계 요청하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 합니다.

□ 설계요청 내역

◯ 신설 및 개량

연번	위치(교차로명)	설계지시 내역	비고
1	군자역	제어기 교체	전기안전공사
2	구의시장(연동)	긴급출동(주간)1회, 노후지주 교체, 노후선로 교체	신호운영실
3	舊광남고교(경보)	잔여시간표시기(숫자) 6조 신설	다산콜 민원
4	배봉초교 교차로	잔여시간표시기(도형) 4조 신설	동대문구청

◯ 1구역

연번	위치(교차로명)	설계지시 내역	비고
1	현대6단지	노후지주 교체 및 노후선로 교체, 제어기 교체	전기안전공사
2	금호4거리	접지 보강 정비	전기안전공사
3	응봉교	접지 보강 정비	전기안전공사
4	논골사거리	접지 보강 정비	전기안전공사
5	배드민턴체육관	누전차단기 교체	전기안전공사
6	삼성쉐르빌	누전차단기 교체	전기안전공사
7	유수지주차장	경보점멸기 교체	전기안전공사
8	세인유치원(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
9	성수2가(보)	제어기 교체, 노후선로 교체, 음향신호기 1개 교체, 긴급출동(야간)1회, 긴급출동(주간)1회	신호운영실, 다산콜 민원
10	무학여고앞	긴급출동(주간) 1회, 노후 선로 교체	신호운영실
11	뜩섬(뚝섬역)	긴급출동(야간) 1회, 노후 선로 교체	신호운영실
12	뚝섬역	음향신호기 8개 신설	신호운영실
13	조양시장(경보)	경보등 1조 신설	광진경찰서
14	성수역 (성수동2가 314-38)	차량지주에 부착대 신설, 차량등(4색) 2조 신설	다산콜 민원, 성동경찰서
15	용답동우체국(보)	노후지주 교체, 노후선로 교체
16	국민은행마장(보)	음향신호기 1대 교체	다산콜 민원

◯ 2구역

연번	위치(교차로명)	설계지시 내역	비고
1	동대문구청	접지 보강 정비	전기안전공사
2	동부전동차입구	접지 보강 정비	전기안전공사
3	이문우체국	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
4	군자초교	제어기 교체, 좌대 교체	전기안전공사
5	시립대앞	접지 보강 정비	전기안전공사
6	홍파초교	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
7	제기한신아파트	접지 보강 정비	전기안전공사
8	제기동천주교회	접지 보강 정비	전기안전공사
9	용진한의원	노후지주 교체 및 노후선로 교체, 제어기 교체	전기안전공사
10	청량리전화국(보)	접지 보강 정비	전기안전공사
11	떡전교사거리	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
12	영휘원앞	접지 보강 정비	전기안전공사
13	휘경중고삼거리	접지 보강 정비	전기안전공사
14	전동중	접지 보강 정비	전기안전공사
15	회기역사거리	제어기 교체, 좌대 교체	전기안전공사
16	봉화산역	접지 보강 정비	전기안전공사
17	신내진로아파트	접지 보강 정비	전기안전공사
18	신내차량기지	접지 보강 정비	전기안전공사
19	동양쇼핑	접지 보강 정비, 배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
20	망우사거리	배선 수리(직결 해제)	전기안전공사
21	ok식당(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
22	능산지하차도(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
23	봉화초교(경보)	누전차단기 교체	전기안전공사
24	망우1동우체국	긴급출동(주간)1회 전원인입불	신호운영실
25	신설동역앞	긴급출동(주간)1회	신호운영실
26	망우역	긴급출동(야간)1회,선로교체,차량등 2조 교체	신호운영실
27	상봉지하차도 (상봉동 99-3)	가로등+신호등 통합주 신설(보행등+가로등) (민원으로 인한 보도턱 낮춤 공사로 보도휀스 안쪽으로 신설, 기존 가로등주 철거,보행등 이설)	중랑구청
28	영휘원 교차로 (떡전교→홍파초교)	배면등(4색) 신설	다산콜 민원, 교통관리과-12065
29	청계한신휴플러스정문	긴급출동(주간) 1회, 배선 수리(직결 해제), 교통정리요원 단일로(절연저항) 1명	신호운영실
30	르네스병원	음향신호기 2개 교체	신호운영실
31	동일로지하차도	차량등 부착대 정비	순찰
32	답십리한양아파트	노후지주 교체 및 선로 교체, 제어기 교체	동대문경찰서
33	봉화삼거리(연동)1	노후지주 교체 및 선로 교체, 제어기 교체	다산콜 민원

붙     임 : 교통신호기 공사 내역서 3부. 끝.