출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	장욱	05/30 이희세

	명에의하여 상ㆍ하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 ************** ****************** 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016. 5 . 30.
복명자 : 행정6급 성명 : 장 욱

ㅁ  보고내용 : 아 래

복       명       내       용

조사일시

2015.5.30(월)

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용 신청수전 현장조사 복명서(서대문구 통일로40길 19(홍제동 300-15))

내용

1. 수전소재지 및 신청인 ************************ *************** ***************************

2. 조사내용

□ 수전현황 : ********************************************

납기	사용량(㎥)	감면금액	비고
2016.06	665	-1,096,110원
2016.04	81		기준납기(72.5톤)
2016.02	64
2015.12	76
2015.10	81

□ 사용량격증원인 : 옥내누수수도

●****************************** 계량기옆 인입관 노후로 누수가 발생 하여 2016.5.26. 누수복구 한후 누수요금적용을 신청한 민원으로 현장 방문하여 누수위치 및 수리여부 확인함.

●  2016, 5. 22 정례지침 1070  2016. 5. 30 관리검침 1097

3. 조사자의견

□ **************************** 비정상 사용량을 제외한 직전 4개월기준량 (72.5톤)을 기준으로 정하고, 계량기옆 인입배관 노후로 누수발생 , 사용량이 급증한 수용가로 옥내누수로 인한 사용량 증가로 추정됨.

□ 위 민원신청에 대하여 관련규정<서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누        수요금 감면처리업무 지침(부본부장 방침 제616호)>에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제        외한 직전 4개월 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.  끝.

비  고