문서번호	미생물검사과-933
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
김성택		05/30 차영섭
협조

2016년 2/4분기 원수 바이러스 시험계획서

2016. 05.

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	광암 원수 2016년도 2/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	201 L
	채취 일시	2016. 5. 12.
	채취 장소	팔당 3,4단계 취수장
	현장 항목	수온		3.1 ℃	pH	8.1
		탁도		3.1 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 5. 12.
시험종료예정일	2016. 8. 12.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	강북 원수 2016년도 2/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	205 L
	채취 일시	2016. 5. 2
	채취 장소	강북취수장
	현장 항목	수온		17.2 ℃	pH	8.1
		탁도		5.6 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 05. 02.
시험종료예정일	2016. 08. 02.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	암사 원수 2016년도 2/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	202 L
	채취 일시	2016. 04. 18.
	채취 장소	암사아리수정수센터
	현장 항목	수온		15.4 ℃	pH	7.7
		탁도		7.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 04. 18.
시험종료예정일	2016. 07. 18.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	자양 원수 2016년도 2/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	201L
	채취 일시	2016. 04. 18.
	채취 장소	자양취수장
	현장 항목	수온		14.8 ℃	pH	7.8
		탁도		8.0 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 04. 18.
시험종료예정일	2016. 07. 18.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	풍납 원수 16_2분기
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 2/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	209 L
	채취 일시	2016. 05. 12.
	채취 장소	풍납 취수장
	현장 항목	수온		18.1 ℃	pH	7.9
		탁도		11.4 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 05. 12.
시험종료예정일	2016. 08. 12.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

끝.