	강남소방서
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	소화전 제수변 맨홀 주변 도로침하 보수의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 압구정로314(신사동639)소재 소방용수시설의(지상식 소화전) 제수변 맨홀 주변 도로가 침하로 교통사고 등 안전사고가 우려되어 긴급히 보수를 요청하오니 신속히 조치하여 주시고 그 결과를 통보하시기 바랍니다.

연번	용수번호	주 소	고 장 내 용	비 고
1	157호	강남구 압구정로314 (강남구 신사동 639)	소화전 제수변 주변침하 (제수변속 물이 차있음)	지상식소화전 157호 제수변 맨홀정비요청

붙임  고장 소방용수시설 현황(157호) 1부.  끝.』

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	05/30 김형국
협조자
시행	재난관리과-4106	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개