작 업 일 보(구로구 5. 30)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	05/30 조면행

2016년 5월 30일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	301
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 온수동 35-8 300X200 분기밸브 “ 300 중간밸브 41-4 300X150 분기밸브 44-10 300 중간밸브 “ 300X80 소화전밸브 45-11 300 중간밸브 108-29 300 중간밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장 :고척동 76-137 최명환 20mm실누수 누수복구팀인계 소출수 :궁동 77-8 진명기 20mm13mm역지변 부속제거후 정상출수 실누수 :구로동 732-2 손영수 13mm누수 누수복구팀인계 O 밸브고장 O 기타 철개소음 :개봉동 64-59 임종철 제수변철개 바킹교체수리완료
소 ․ 불 출 수
역지변철거	1
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비	1
제 수 변 조 절		7
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	2
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	(301)	7 (420)