	중랑소방서
수신	대성 하우징(임대은)
(경유)
제목	소방용수시설 이설협조 건에 대한 회신(중화동 330-105)

1. 항상 소방행정에 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

2. 우리서 관내에서 시행중인 신축건물 주차진입로 공사로 인한 소방용수시설 이설 요청 건에 대하여 다음과 같이‘조건부 허가’를 회신합니다.

가. 공사구역내 소방용수시설 현황 : 지상식 소화전(4443호) 1개소

나. 임시폐전기간 : 2016년 6월중   ※ 일자는 별도 협의 후 결정

다. 조건부 허가 사항

○ 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의하여 지정한 이설 예정지로 이설

○ 소화전은 사용에 지장이 없도록 이설하고 이설 공사비는 원인행위자가 전액 부담   ※ 원인행위자 : 대성 하우징(임대은)

○ 공사 진행시 관련 기관(동부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방서에 통보하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제 28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 동부수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	오승민		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	전결 05/30 신종복
협조자
시행	재난관리과-3546	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02)3423-1384	/전송	02)3423-1385	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	대시민공개