문서번호	급수운영과-10569
결재일자	2016.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		05/30 조상덕
협조

상수도관 누수에 따른 인접 건물 침수피해 배상요구 보고*************

2016. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도관 누수에 따른 인접 건물 침수피해 배상요구 보고*************

‘16년 05월 01일 ************앞 도로에서 상수도관 누수로 인접 건물에 수돗물이 유입되어 건물 지하층(커피숍) 피해가 있어 이에 대한 피해배상 요구가 있어 현장을 조사하고 그 결과를 보고드림.

사고개요

❍ 위    치 : *********************

❍ 민 원 인 : *********************************

❍ 사고 경위

- 2016.05.01.(일) 06:40경 : 건물 지하층 누수 발견(커피숍 관리자)

- 2016.05.01.(일) 15:00경 : 수도사업소 누수 민원 신고

- 2016.05.01.(일) 16:00경 : 누수복구업체 현장확인(누수원인 불상)

- 2016.05.02.(월) 09:00경 : 수도사업소 누수 민원 재신고

- 2016.05.02.(월) 10:00경 : 누수복구업체 현장확인(점검 결과 누수원인 불상)

- 2016.05.03.(화) 10:00경 : 수도사업소 누수 민원 재신고

- 2016.05.03.(화) 18:00경 : 누수탐지팀 누수탐지기 설치

- 2016.05.04.(수) 09:20경 : 수도사업소 누수 신고 접수*************

- 2016.05.04.(수) 09:50경 : 누수복구업체 현장확인 및 착공

※ 누수관로(250mm, 강관), 누수원인(노후)

- 2016.05.04.(수) 14:50경 : 누수복구 완료

- 2016.05.26.(목) 17:00경 : 누수에 따른 피해보상 요구 민원 접수

- 2016.05.27.(금) 10:00경 : 누수 피해 현장조사 및 관련자료 확인

❍ 위치도 및 현장사진

누수위치 ***********
위치도	현장사진(지하층 누수피해)

현장사진(지하층 누수피해 및 복구)

현장조사 결과 및 조치의견

❍ 현장조사 결과

- 누수 피해 현장조사 및 관련자료 검토 결과 *************누수로 인하여 수돗물이 건물 지하층으로 유입되어 건물 지하층 벽면 피해(화장실 포함) 및 영업손해발생 확인

❍ 민원인 피해보상 요구사항

- 지하층 영업중단에 따른 영업피해 보상

- 지하층 벽면 및 화장실 타일 손상에 따른 보수비용 보상

❍ 조치의견

- 상수도사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제에 즉시 보험 사고를 통보하여 피해배상 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 보험접수 양식 1부.  끝.