	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 6월중 비상소화장치 점검 계획

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및

비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 6월중 비상소화장치 점검을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 대  상 : 비상소화장치 34호등 37개소(57호,69호 임시철거)

나. 점검자 : 119안전센터장 및 펌프차 승차대원(이륜담당)

다. 중점 점검사항

1) 비상소화장치함 손·망실 여부

2) 함내 청소 및 비품 정리 확인

3) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부 등

붙 임 : 6월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

담당자	염운선		3팀장	전증일		센터장	05/30 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-2360	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 (홍은동)홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/		/	대시민공개