문서번호	급수운영과-11918
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		05/30 이자화
협조
	주무관		류태현

불량맨홀 조사 및 정비 처리계획(남부도로)

2016. 5.

남부수도사업소

(급수운영과)

불량맨홀 조사 및 정비 처리계획

남부도로사업소로 부터 금천구 독산동 독산로199 세종약국외 44개소 도로상 불량 맨홀 조사내역이 통보되어 현장조사 후 정비계획을 보고 드림

현    황

대    상 : 금천구 독산동 독산로199 세종약국외 44개소

요    지 : 도로상 불량맨홀 남부수도사업소 비용부담으로 도로사업소에서 정비

관련근거

- 도로보수과-2676(2016. 5. 18) : 시도로상 불량맨홀 정비협의

불량맨홀 현장 점검결과

점 검 자 : 강동길외 3인

조사기간 : 2016.05.20 ~ 2016.05.26

점검내용 : 맨홀뚜껑 파손 및 맨홀뚜껑과 도로포장면 일치 여부

점검결과(별첨) 요약

- 조사대상 : 45개소(불량 맨홀)

- 상수도 철개파손 및 돌출.침하 : 26개소 ⇒ 남부도로사업소 공사시행

- 과년도 시행한 공사하자로 재보수 : 5개소 (남부도로사업소 시행)

- 남부수도사업소 : 14개소 자체시행

조치 계획

간선도로상 철개파손 및 맨홀 돌출.침하된 상수도맨홀 31개소에 대하여는 효율적인     공사추진을 위하 남부도로사업소에 철개인상 시행 협의하고, 맨홀공사 시행시 시설물순     찰을 강화하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임  1. 불량맨홀 조사내역 1부.

2. 정비대상 현황사진 1부.  끝.