<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[기전시설물 소모품 구매]

문서번호	시설과-4019

결재	★주무관	기전팀장	시설과장
	서상민	강민수	05/30 김한준

계 약 건 명			기전시설물 유지보수용 소모품 구매
납 품 자			상 호	정원종합상사		성 명		방상제
계 약 금 액			금2,744,000원(금이백칠십사만사천원)
계약체결년월일			2016년 05월 24일
납 품 기 한			2016년 05월 27일
납 품 년 월 일			2016년 05월 27일
검사(수)년월일			2016년 05월 27일
검사(수) 장 소			중부공원녹지사업소 시설과 (전기반창고)
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2016년 05월 일									정동철
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영 7급			이경호		이경호		김경수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 기계운영 7급			정동우		정동우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	교류전자접촉기	개	60,000	2	-	2	시설과 유지보수용
	GMC-50
2	모터보호계전기	개	30,000	2	-	2	〃
	GMP80-2S
3	누전차단기	개	9,000	5	-	5	〃
	2P*20A
4	누전차단기	개	10,000	5	-	5	〃
	2P*30A
5	콘센트	개	3,000	20	-	20	〃
	방우형 2구
6	콘센트	개	1,500	20	-	20	〃
	노출2구
7	콘센트	개	2,000	10	-	10	〃
	노출3구
8	LED 컨버터	개	50,000	5	-	5	〃
	SLA-60S 방수형
9	LED 컨버터	개	125,000	5	-	5	〃
	DPA-F06027
10	HIV 전선	롤	65,000	1	-	1	〃
	2.5SQ-청색 250M
11	HIV 전선	롤	65,000	1	-	1	〃
	2.5SQ-검정색 250M
12	LED 램프	개	6,000	50	-	50	〃
	9W
13	플러그	개	900	30	-	30	〃
	220V 일자
14	막대형모갈	개	12,000	30	-	30	〃
	26W
15	실리콘	개	2,000	30	-	30
	투명
16	새들	봉	17,000	1	-	1
	22mm (100개)
17	주름관	롤	72,000	1	-	1
	22mm*100M
18	롱로우즈	개	15,000	3	-	3
	6" 로보스타

19	먼지제거제	개	2,200	10	-	10	시설과 유지보수용
	DR-747
20	반코팅장갑	족	250	200	-	200	〃
	적색
21	건전지	박스	16,000	1	-	1	〃
	AAA*40개입
22	워셔액	개	1,200	3	-	3	〃
	1.8L
23	열수축튜브	M	1,800	40	-	40	〃
	4종 검정Φ4.5.6.8
24	온도조절기	개	30,000	1	-	1	〃
	1난방
25	CDM T소켓	개	6,000	5	-	5	〃
	보슬로 T/250
			(부 가 세	포함)