문서번호	기전과-2247
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
변동균	안종필	03/10 이영목

북악터널 미세먼지측정기 수리결과 보고

2016. 3

북부도로사업소

(기전과)

북악터널 미세먼지측정기 수리결과 보고

‘15.10.22일 고장난 북악터널 미세먼지측정기에 대한 유지관리용역업체(제조사) 정비결과를 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2015.11.03. 미세먼지측정기 고장처리 보고 (기전과-11033호)

□ 2016.03.10. 미세먼지측정기 수리결과보고 (하림엔지니어링)

□ 수리경위

□ 2015.10.22 고장발생 및 대체 장비 설치

□ 2015.10.23~11.02 유지관리업체 분해 점검

※ 점검결과 : 주요부품 교체 및 정밀 교정 필요 (제조사) 입고 조치 필요

□ 2015.11.12 제조사(MET ONT, Inc ; 미국) 반출

□ 2016.01.28 현장 재설치 (유지관리업체)

□ 수리내용

□ 주요부품(E-BAM NOZZLE 외 9종) 교체

※ 상세내역 : 붙임 유지관리업체 수리결과보고서 참조

□ 조치계획

□ 북악터널 미세먼지측정기 수리비를 유지관리업체와 계약 지급

‣ 대상업체 : 하림엔지니어링(주) 대표 이재호

‣ 소요예산 : 금4,248천원

‣ 예산과목 : 기전시설일상유지보수비(시설비)

붙임 1. 관련문서 1부

2. 견적서 3매

3. (유지관리업체) 수리결과 보고서 1부. 끝.