함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	신설소화전 출수상태 확인결과 통보(상암동 1612)

1. 재난관리과-3549(2016.5.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 “사용불가”로 현지확인 하였다는 상암동 1612번지 신설소화전에 대해 우리사업소에서 긴급 현장확인 결과,

3. 현재 “정상출수”(붙임사진 참고)되고 있음을 알려드리오니 시설물 관리 업무에 참고하시기 바라며, 앞으로 현장확인시 사용여부 확인 오류가 나지않도록 합동점검을 실시할수 있도록 미리 연락주시기 바랍니다.

붙임 : 현장사진 1부.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		주무관	함현준		급수운영과장	05/31 박길영
협조자
시행	급수운영과-12964	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	대시민공개