문서번호	기전과-6873
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
하호영	한영호	05/31 代한영호

「신도림 지하차도」

CCTV카메라 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

강서도로사업소

기전과

CCTV카메라 고장 및 조치계획 보고

신도림지하차도에서 관리중인 CCTV을 유지보수점검하던중 CCTV카메라고장이 발생되어 아래와 같이  조치계획을 보고합니다.

□ 점검내역

○ 점검일시 : 2016. 05. 30.(월)

○ 점검장소 : 신도림지하차도 보도

○ 점 검 자 : 배우영, 제일보안네트워크 김창섭

□ 고장내용

○ 고장일시 : 2016. 05. 24.(화)

○ 고장장소 : 구로구 구로5동 3-76번지

신도림지하차도 보도내(경인국도→가로공원 방향)

○ 고장내역 : 보도내 CCTV카메라 2대

○ 고장원인 : 구로구청 도로과에서 민원사항을 해결하기 위해 신도림지하차도 보도 청소중 CCTV카메라에 세척수가 침투되어 고장이 발생된 것으로 추정

○ 현장사진 : 별첨

□ 조치계획

○ CCTV카메라1대는 유지보수업체인 제일보안네트에서 응급복구 하였으나 1대는 수리가 불가하여 교체가 필요하므로 유지보수업체인 제일보안네트워크에 의뢰하여 교체하고 교체비용은 별도 지출코자함.

○ 구로구청 도로과(담당자 김철홍)에서 지하보도 벽체를 청소하던중 발생된 것으로 추정되나 관공서인 점을 감안하여

자체 보수처리코자함.

○조치내역: CCTV카메라1대 교체

○소요예산: 금340천원(부가세포함)

○예산과목: 도로시설과,도로시설관리,기전시설물관리,

도로기전시설물 일상유지보수,시설비 및 부대비,시설비

따로붙임 : 보도점검 현장사진 1부. 끝.