호텔수질검사 결과보고(2분기)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이승열	이동조	05/31 김인웅

아리수 음용안내 사인보드 비치 호텔 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  5. 31.

보고자 : 공업6급 이  승  열

1. 대    상 : 호텔 객실내 아리수 음용안내 사인보드(표시판) 비치 협조 호텔

- 그랜드인터컨티넨탈(519개),인터컨티넨탈코엑스(654개),The-K호텔(280개),르네상스호텔(550개)

2. 일    자 : 2016.  5.  31.

3. 점 검 자 : 최국현, 박명우

4. 수질검사 결과(2/4분기)

연번	대 상	탁 도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	판 정
1	The-K 호텔	0.21	7.3	0.13	0.00	0.02	적합
2	그랜드인터컨티넨탈 서울파르나스	0.22	7.3	0.10	0.00	0.05	적합
3	벨레상스서울 호텔	0.21	7.3	0.16	0.01	0.04	적합
4	인터컨티넨탈 서울 코엑스	0.20	7.3	0.18	0.02	0.05	적합

5. 검사계획 : 3/4분기 수질검사 9월 중 실시 예정