	강북소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	(93.강북) 폐쇄형스프링클러 방호구역 등 관련 기술검토 의뢰

1. 스프링클러, 간이스프링클러설비의 방호구역 · 유수검지장치 완화규정 적용과 관련 소방기술심의위원회에 기술검토를 의뢰하오니 검토 후 답변하여 주시기 바랍니다.

2. 질의요지 및 검토사항

1개 층에 설치되는 스프링클러 헤드수가 10개 이하인 경우, 3개 층 이내로 방호구역을 할 수 있는 경우를 세분화하여 적용할 수 있는 지 여부

붙임 : 스프링클러 심의자료 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	오현		예방팀장	정동민		예방과장	05/31 고숭
협조자
시행	예방과-6495	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0182	/전송	02-6946-0183	/	mc57187@seoul.go.kr	/	대시민공개