서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	관광호텔 및 병원에 설치된 방열복 성능인증 확인 계획

1. 市예방과-12978(2016.5.23.)호 “방열복 성능인증 확인 및 조치 계획 알림”와 관련입니다

2. 최근 언론보도된 “유사 합격표시된 미인증 방열복 유통 논란” 과 관련하여 관광호텔 및 병원에 설치된 방열복에 대한 성능인증 제품 설치 확인 및 조치를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 기 간 : 2016.6.1.~ 6.17.

○ 대 상 : 총 20개소

- 관광호텔(지하층을 포함하는 층수가 7층 이상) : 7개

- 병원(지하층을 포함하는 층수가 5층 이상) :13개

○ 인 원 : 소방특별조사 3조 6명

○ 추진내용 : 성능인증 및 제품검사합격 표시 적합여부 확인 및 부적합할 경우 법령에 의거 조치

3. 행정사항

- 점검기간 중 조별 자체 계획에 따라 일일 출장명령부로 출장조치 후 확인

붙임  1. 방열복 참고자료 1부.

2. 방열복 설치확인 대상 및 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	손호준		검사지도팀장	전다영		예방과장	05/31 김용규
협조자
시행	예방과-12479	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2632-0119	/전송	2637-3119	/	fires71@seoul.go.kr	/	부분공개(5)