함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	강남구 역삼동 소출수 집단민원해소 조치요청

1. 강남구 역삼동 786,783 등 서초18소블록 일대가 1달전부터 소출수 현상이 발생하여 집단민원을 제기한 사항으로, 하절기 수도 사용량이 증가함에따라 추가 민원이 발생할것으로 판단되는 바, 안정적인 급수가 가능하도록 시급히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 소출수지역 현황

- 수계 : 삼성배수지

- 지역 : 서초18소블록(역삼동 786, 783-3등), 표고 30ｍ이상

- 수압 : 표고 34m지역 1.8kg/㎠(역삼동 783-3, 14시경)

※ 07시~13시경, 17시~20시경(다량사용 시간대)은 수압이 더 낮아짐.

붙임 : 소출수 민원발생지역(위치도).  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이보민		급수운영과장	05/31 조상덕
협조자	주무관	제영도
시행	급수운영과-10715	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	lbm74@seoul.go.kr	/	대시민공개