문서번호	현장민원과-11681
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
심정섭		05/31 김창년
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고(5.31일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  5. 31.(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

옥내 누수진단 일일 실적 보고

□ 현 황 2016.5.31(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	1,066	3	609	1	231	0	226
양 천 구	1	315		179	1	98		38
강 서 구	2	494	2	257		85		152
구 로 구	1	257	1	173		48		36

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	609	0	63	1	211	1	253	1	77	0	5
양천구	0	179		29		69		67		13		1
강서구	2	257		31	1	121	1	96		7		2
구로구	1	173		3		21		90	1	57		2

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	2	1	3	179	257	173	609
건물 내부	소 계	0	2	1	3	144	211	135	490
	계량기연결부				0	8	6	8	22
	화장실 변기		2		2	88	180	64	332
	보일러 부근				0	24	10	10	44
	수도꼭지				0	1	0	0	1
	급수배관			1	1	20	15	49	84
	기타				0	3	0	4	7
건물 외부	소 계	0	0	0	0	19	46	13	78
	마당수도 및 배관노후				0	19	40	9	68
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0	0	6	0	6
	기타				0	0	0	4	4
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	16	0	25	41
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	4	0	7	11
	신청인 부재 등				0	10	0	17	27
	기타				0	2	0	1	3

◉ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	98	85	48	231
별회전안됨,누수음없음	1			1	98	85	48	231

.끝.