		강남수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 세곡동 1-11, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037439354	고객접수번호	1002016036525
수용가명		민원신청일	2016년 05월 31일
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20130810	기물번호	*********89
현장방문일시	16시 50분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	2.5kg/cm² /
처리결과	3층 라인 소출수로 역류방지밸브 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					05/31 조상덕
협조자
시행			급수운영과-10724										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4844							/전송								/	cwchoi69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)