준공검사(감독)조서(냉난방기 조달구매_실내골프연습장)

문서번호	시설개선과-5651
수 신 자	운영기획과장
접수번호

결재	주무관		시설개선과장
		지양수		05/31 최용덕

공 사 명	에어컨 조달구매(실내골프연습장)
계 약 자	삼성전자 주식회사
계약금액	금37,663,560원(금삼천칠백육십육만삼천오백육십원)				준공금액		금37,663,560원(금삼천칠백육십육만삼천오백육십원)
계약일자	2016. 04. 26.				착공일자		2016. 04. 26.
준공기한	2016. 05. 26.				준공일자		2016. 05. 25.
준공검사일자	2016. 05. 30.				참고사항		-
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 기성준공되었기에 본 조서를 제출함.
2016년 5월 일
현장감독공무원		시설관리	과	지방공업주사		직		성명		지양수
검 사 자		시설관리	과	임기제공업서기보		직		성명			안영찬
검 사 자		시설관리	과	지방공업주사보		직		성명			김기탁
서울특별시(분임)경리관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
72151299	냉난방공조공사, 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치	M	6,400.0	200		200
40101787	히트펌프용실내기, 삼성전자, AM130FN4DBH1PP, 냉방13.0/난방14.5kW, 4방향천장형	대	741,000.0	5		5
40101787	히트펌프용실내기, 삼성전자, AM145FN4DBH1PP, 냉방14.5/난방16.3kW, 4방향천장형	대	800,000.0	5		5
40101701	냉방기, 삼성전자, AM220HXVGHC1, 63.0kW, 실외기	대	6,435,000.0	1		1
40101701	냉방기, 삼성전자, AM240HXVGHC1SY, 69.6kW, 실외기	대	8,162,000.0	1		1
72151299	냉난방공조공사, 가변형히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)	식	588,700.0	10		10
72151299	냉난방공조공사, 냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당	M	6,000.0	156		6
72151299	냉난방공조공사, 냉매관및설치, 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당	M	7,080.0	104		7
72151299	냉난방공조공사, 냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당	M	8,600.0	94		94
72151299	냉난방공조공사, 냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당	M	11,300.0	52		52
40101787	히트펌프용실내기, (부품)삼성전자, AWR-WE10N, 룸컨트롤러	개	48,500.0	10		10
72151299	냉난방공조공사, 룸컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음	M	6,400.0	100		100
72151299	히트펌프용실내기, (부품)삼성전자, ACM-A202DN, 중앙제어기	개	112,900.0	1		1
72151299	냉난방공조공사, 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음	M	6,400.0	100		100
72151299	냉난방공조공사, 냉난방기용Y분기관설치	개	52,100.0	4		4
72151299	냉난방공조공사, 냉난방기용Y분기관(대)설치	개	98,800.0	4		4

72151299	냉난방공조공사, 냉난방기용T분기관설치	개	84,300.0	21		21
72151299	냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	M	6,000.0	6		6
72151299	냉난방공조공사, 실외기노출배관커버트레이설치	조	43,600.0	12		12
40101806	전기히트펌프, (부품)받침대, 평균990×830×130mm	조	116,400.0	2		2

	시설개선과장