	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(새벽바다 등 9개소)

1. 관련문서

가. 예방과-5680(2016.5.09.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(새벽바다)』

나. 예방과-5960(2016.5.16.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창동종합사회복지관)』

다. 예방과-5991(2016.5.16.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(우암쎈쓰뷰101동)』

라. 예방과-5774(2016.5.10.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(준우빌딩)』

마. 예방과-5775(2016.5.10.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 시정보완 통보(도봉하나님의교회)』

바. 예방과-5776(2016.5.10.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 시정보완 통보(방학극동아파트)』

사. 예방과-6401(2016.5.25.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서(한일빌딩)』

아. 예방과-6001(2016.5.16.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(창림초등학교)』

자. 예방과-6446(2016.5.26.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서(명성아트빌)』

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시 각조 업무대행)

차례	구분	대 상	위 치	명령일	보완완료일	확인자
1	작동	새벽바다	도봉구 도봉로109길 52(쌍문동)	16.5.9.	16.6.01.	1조
2	작동	창동종합사회복지관	도봉구 덕릉로 329(창동)	16.5.16.	16.6.01.	1조
3	작동	우암쎈스뷰101동	도봉구 도봉로146길 48(방학동)	16.5.16.	16.6.01.	1조
4	작동	준우빌딩	도봉구 도봉로 569(쌍문동)	16.5.10.	16.6.03.	2조
5	작동	도봉하나님의교회	도봉구 도봉로134길 13(창동)	16.5.10.	16.6.03.	2조
6	작동	방학극동아파트	도봉구 시루봉로11길 25-8(방학동)	16.5.10.	16.6.03.	2조
7	종합	한일빌딩	도봉구 도봉로152가길 102(도봉동)	16.5.25.	16.6.03.	3조
8	작동	창림초등학교	도봉구 덕릉로63길 46(창동)	16.5.16.	16.6.06.	3조
9	종합	명성아트빌	도봉구 도당로13라길 38-5(방학동)	16.5.26.	16.6.07.	3조

가. 확 인 일 : 보완완료일로부터 10일 이내

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당	허윤		검사지도팀장	홍성익		예방과장	05/31 代최종식
협조자
시행	예방과-6668	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	hy0333@seoul.go.kr	/	대시민공개