보  고  서

문서번호	급수운영과-14408
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	유명은	05/31 조면행
협조	주무관
	김상덕

건물명칭	*****
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	*************************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1988년
	건축물종류	일반건물	연면적	499.02㎡	층수	지상5층/지하1층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	-
	지 상	1	3	PE	지상5층 옥상	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	물탱크 철거
	배관 구조 변경	가압직결급수 배관으로 구조변경
	관련도면 검토	가압직결급수 전환 완료
	기 타
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2016. 5.

조사자 : 시설9급   김 효 경

확인자 : 급수운영과장   조 면 행