투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선3단계 구간 정거장 승강장 건축 마감 축소방안 의견수렴 및 기능실확정 도면 송부

1. 지하철 9호선 3단계 구간 정거장 승강장 마감 축소(8량→6량)에 따른 건축 마감 방안을 송부하오니 ′2016. 6. 8일(수)까지 검토 의견을 회시(각 분야 축소안 사업비 포함)하여 주시기 바라며,

○ 건축마감(협조사항)

건축 마감	전기(협조사항)	기계(협조사항)
- 벽체 ․아연도강판(내부) + 석고보드 2PLY(외부) 2중하지철물(그라스울50T),방화문(2.1× 2.4m) ․ 난간 : 스텐 SST’L ø38mm , H :1200 바닥 : 시멘트 몰탈 천장 : 마감재 없음.(노출)	-난간:조명기구 파이프 펜덴트형 LED조명(최소 조도유지) -바닥 통로: 천정형 피난 유도등 설치	PSD : 6량 설치 제연구역 구획 조정 검토 환기시설 없음

2. 아울러 9호선 3단계 구간 정거장 기능실 개선에 따른 변경(도시철도  건축부-3080, ‘16.4.28) 건축CAD 도면을 송부 합니다.

따로붙임 : 1. 승강장 축소 계획안(918~923공구) 도면

2. 정거장 기능실 변경 건축 CAD 도면(용량 초과로 별도 송부).  끝.

	도시철도건축부장
수신자	도시철도계획부장,도시철도토목부장,도시철도사업부장,도시철도설비부장
★주무관	김준회		건축공사과장	김내환		도시철도건축부장	06/01 문인식
협조자
시행	도시철도건축부-3928	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02)772-7343	/전송	02)772-7309	/	kjh5193@seoul.go.kr	/	부분공개(5)