문서번호	방재시설부-8165
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		이도헌	06/01 임춘근
협조	치수시설과장		김흥근
	주무관		조동협

“신상도 지하차도 확장공사”

건물 철거에 따른 폐기물 처리 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

도시기반시설본부

방재시설부

- 신상도 지하차도 확장공사 -

건물 철거에 따른 폐기물 처리 검토보고

『신상도 지하차도 확장공사』와 관련하여 보상완료 구간 건축물 철거로 발생되는 폐기물 처리에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위치 : 서울시 동작구 상도동 159-21~207-5

○ 규모 : 도로확장 2차로 → 4~6차로, L=324m

○ 공사기간 : ‘07.12.31. ~ ’18.12.31(5차 2016.5. ~12.31)

○ 도 급 비 : 11,762,278천원(5차 61,435천원)

○ 시 공 사 : 한백종합건설 외 1개사

보고내용

○ 신상도 지하차도 확장공사 구간 보상완료된 상도동 159-24호 건축물에 대하여 철거예정이나.

○ 신상도 지하차도 확장공사(2007년도 착공)의 폐기물처리업체가  선정되어 있지 않아 건축철거시 발생되는 폐기물에 대한 처리가

어려운 실정임

연번	지 번	건물의 종류	구 조	철거면적	비고
1	상도동 159-24	근린생활시설 및 주택	철근콘크리트조 (-1층 ~ 3층, 옥탑층)	457.8㎡

조치의견

○ 건축물 철거시 발생되는 폐기물에 대하여는 우리부에서 시행하고 있는 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 폐기물 처리용역 업체에 작업지시하여 처리한 후 정산 처리코자 함.

- 폐기물 발생량 :  건설폐기물 약 710톤, 혼합폐기물 130톤

- 폐기물 처리비 :  개략 30,000천원.

※ 추후 실 반출 수량으로 정산예정.   끝.