문서번호	계량기검정과-1566
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	계량기검정과장
정일환	代정광식	06/01 양춘배

수도계량기 민원검사 및  수리한 저울 재검정  실적보고

2016. 6. 1.

서울시품질시험소

계량기검정과

수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적보고

(2016년5월31일 기준)

「계량에 관한 법률」 제25조 및 계량기 기술기준 규정에 의거 수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 1.

보고자 : 지방공업주사보 정일환

□ 계량기 검사실적

월 별	수도미터 민원요청 검사							저울 재검정			검정 수수료
	계	허용 오차 이내	허용오차초과				기타 (지침 확인 불가)	계	합 격	불합격
			소계	초과	불회전	회전 불량
누 계	264	236	28	25	0	3	0	42	42	0
1월	39	35	4	4	0	0	0	4	4	0	수도미터 91,380원 저울 13,560원
2월	36	30	6	5	0	1	0	7	7	0	수도미터 91,540원 저울 23,720원
3월	58	48	10	10	0	0	0	2	2	0	수도미터 158,780원 저울 6,780원
4월	42	41	1	0	0	1	0	6	6	0	수도미터 76,220원 저울 20340원
5월	89	82	7	6		1		23	23	0	수도미터 150,520원 저울 77,970원

(단위:대)

끝.