보  고  서

문서번호	급수운영과-14644
공개여부	부분공개(6)

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	여수현	유명은	06/01 조면행
협조	주무관
	김상덕

건물명칭	목운중학교
건물현황	건 물 주	목운중학교장	소재지	양천구 목동동로 235(목동922)
	관 리 자	행정실장	전화번호	02-2650-1704	건축년도	2009
	건물용도	학교	건물면적	19831㎡	층수	지상9층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	177	STS	건물내	미설치
	지 상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	물탱크 미철거(소방용수로 사용)
	배관 구조 변경	직결급수
	관련도면 검토	직결급수 사용중
	기 타	9층건물로 직결급수로 사용중임 (계량기 수압 : 4.5㎏/㎠, 표고 : 8m)
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2016.06.

조사자 직 : 지방시설주사보   성명 : 여수현 (인)

확인자 직 : 급수운영과장   성명 : 조면행 (인)