출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	김원호	06/01 박희철

	명에 의하여 옥외누수 탐지업무 처리와 관련 관내 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 기계운영주사 안 진 수 기계운영주사보 김 원 호

보 고 내 용
일 시	2016. 6.01(수요일)
건 명	출장결과보고서
내용	ㅇ 관내 상수도관로 점검 및 순찰 관로공사 현장 점검. 공사3구간:서초동1572 200mm분기밸브 개폐여부확인 200mm 100mm분기밸브 개폐 확인 작업. 200mm 100mm분기밸브 개폐 확인 작업. 200mm 중간밸브 위치 및 개페 확인 ㅇ 민원처리 -양재동373-6 주계량기40mm 세대15mm계량기 세대 배관누수 자체 처리 안내함.
비 고