함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장)
(경유)
제 목	관리취약 예상 아파트 저수조 긴급점검 결과보고(강동수도사업소)

1. 계획설계과-4545(2016.05.18.)호와 관련으로 관리취약 예상 아파트 저수조 긴급점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

-   점 검 결 과   -

구 분	점 검 대 상				지적사항	비 고
	합 계	임의관리	의무관리	재건축
계	58	17	37	4	1
송 파 구	23	2	20	1	위생점검 미기록 1개소	직결급수 1개소
강 동 구	35	15	17	3	-	직결급수 3개소

붙임 : 1. 관리취약 예상아파트 긴급점검결과 1부.

2. 건별 점검결과사진(따로붙임)1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종범		시설관리과장	06/01 남정열
협조자
시행	시설관리과-11173	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	대시민공개