현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	★요금과장
	구준모	김대진	06/01 정소영

명에 의거 이상수전확인차와 관련 출장결과 조사사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016.  6.  1.

복명자 :   9급   성명 : 구준모

결   과   보   고   내   용

건 명

출장결과 보고서(이상수전확인)

내용

1. 수전 현황

주 소	성명	관리번호	업종	구경	기물번호	사 유	사진
*************** ****************	**********	********	10	32㎜	P07-13222	침비정상

2. 검침 현황

검침일	지침	사용량(㎥)	비고
16.5.25	11234	10,242	만단위 숫자판의 숫자가 보이는 것으로 보아 만단위 비정상으로 보임. (전월사용량인 216㎥ 인정부과)
16.3.25	992	216
16.1.25	776	239
15.11.25	537	264

3. 조사내용

- 위 수전은 2개월 평균 사용량 227.5㎥을 사용하는 수용가로 정례검침시 침비정상으로 의심되어 현장확인.

- 4층 다가구주택건물로 누수 등 사용량이 격증 될 만한 사항이 없으며 정기검침일(25일)이후 오늘까지 사용량이 26㎥(6일간)에 불과함 .

- 기타 조례위반사항을 발견할 수 없었음.

4. 조사자 의견

- 위의 사항 및 사진을 볼 때 수용가에 설치된 계량기는 기계적 결함에 의한 지침비정상으로 판단되므로,‘16년 6월납기(검침일 5월25일) 검침사용량은 전월사용량인 216㎥으로 인정 부과하고, 계량기는 현장민원과에 교체 의뢰 하고자 합니다.

첨부 : ‘***********주계량기 침비정상(보고용)’ 1매.  끝.