“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(2723호) 보수 완료에 따른 검수 결과 알림(상계)

1. 재난관리과-3412(2016.6.1.)호『소방용수시설(2723호)보수 완료에 따른 검수 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터의 고장 소방용수시설 1개소에 대한 검수 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 일  자 : 2016년 6월 1일

나. 대  상 : 소화전 2723호(노원구 수락산로 63)

다. 검수자 : 소방교 이상민

라. 종  류 : 지상식

마. 내  용 : 용수사용 가능여부 등

바. 결  과 : 양호(이상없음)

붙임   1. 고장용수 확인결과 보고서 1부.

2. 소방용수시설 보수완료 검수결과서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이상민		3팀장	손동성		119안전센터장	06/01 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-2756	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	smlee0528@seoul.go.kr	/	대시민공개