	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (마곡도시개발 사업지구 8단지 공동주택)

1. 민원접수-2906(2016.6.1.)호 “소방공사 감리결과보고서” 와 관련 입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 마곡도시개발지구 8단지

나. 건 축 주 : 서울특별시 에스에이치공사

다. 건축규모 : 철골철근콘크리트조, 지하2층/지상15층, 연면적 81,807.21㎡, 10개동 및 부대시설

라. 용    도 : 공동주택(아파트)

마. 건축구분 : 신축

바. 설계업체

- 기계: 미래에프씨엔지니어링 건축사사무소(주)(제 송파 2007-37호)

- 전기: ㈜에디슨전기(제 광진 2004-9호)

사. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,주거용주방자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,피난기구,제연설비,연결송수관설비,상수도소화용수설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등,비상조명등, 비상콘센트설비,무선통신보조설비

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자 감리원
공사 업체	(주)한진중공업	부산시 영도구 태종로 223 (02-450-8504)	*** *********	안진규	김영배
	(주)엠케이지	경기도 하남시 서하남로 56 (02-478-6060)	***** *********	한혜숙	김현호
	㈜완일이씨에스	서울시 강서구 개화동로13길 12-5 (02-3664-3358)	*************	김경창	정선영
감리 업체	㈜대성종합 기술단	충청북도 청주시 상당구 수영로 295 (070-4202-1162)	***** *********	성부호	이풍우

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 마곡지구 8단지 공동주택 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 06/01 김경근
협조자
시행	예방과-11066	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)