아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	代장은희	06/01 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  6.  1.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2016. 5. 26(목) ~ 5. 31(화)

2. 추진목표： 34,380가구(목표대비 40.3%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 기간제근로자 2인1조 16명)

4. 검사항목 : 수질검사 5항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 학교 및 공공기관 음수대, 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	13,023	12,999	24	21,398	20,801	597	12,968	3,214	9,754
5.26(목)	203	203	0	0	0	0	203	203	0
5.27(금)	209	209	0	0	0	0	209	197	12
5.30(월)	195	195	0	0	0	0	195	189	6
5.31(화)	214	214	0	0	0	0	214	208	6
누계	13,844	13,820	24	21,398	20,801	597	13,789	4,011	9,778

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.