	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 형식변경 완료에 따른 현장확인(검수) 결과보고

1. 재난관리과-3916(2016.5.24.)호『소방용수시설 형식변경 완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 소방용수시설(역삼동 756-15번지 소화전)의 형식변경이 완료되어 현장확인(검수) 결과를 붙임과 같이 보고합니다..

가. 일   시 : 2016. 5. 30.(월)

나. 대   상 : 지상식소화전 → 지하식소화전 1개

연번	용수번호	공사 전 위치	형식변경 후 위치	형식변경 사유
1	000042호	역삼동 756-15	역삼동 756-15	응답소 민원에 따른 소화전 형식변경

다. 확인 중점사항

1) 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

붙임  소방용수시설 확인점검 결과보고 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	남기환		진압3팀장	김중철		119안전센터장	06/01 권태열
협조자
시행	역삼119안전센터-3854	(		)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236 역삼119안전센터	/
전화	02-557-0109	/전송	02-508-1193	/		/	대시민공개