문서번호	교통운영과-10088
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
이민호	이병운	06/01 강진동

천호~하남 BRT구간 중앙정류소 합동점검 지적사항 조치 완료 보고

2016. 6

도시교통본부

(교통운영과)

천호~하남 BRT구간 중앙정류소 합동점검 지적사항 조치 완료 보고

천호~하남 BRT사업 구간에 설치된 승차대 및 부대시설의 유지관리 협약 만료시기 도래에 따라 실시한 합동점검에 대한 지적사항이 조치 완료되었음을 보고 드림.

□ 시설물 현황

❍ 대상구간 : 천호~하남간 BRT구간(강동구 강동역~상일초교)

❍ 협약업체 : ㈜KIMG(舊 광인기업)

❍ 협약기간 : 2011.11.28.~2016.5.28.(4년 6개월)

❍ 점검대상 : 중앙정류소 12개소 승차대 및 부대시설

시설명	수량	규모	비고
승차대	26개	L=8m, H=2.8m	일반형
쓰레기통	41개	Ø 0.4×0.7m
안전휀스	783m	H=1.2m
벤치(의자)	52개	L=2m, H=0.6m

□ 합동점검 결과

❍ 점검일시 : 2016.4.7.(목) 15:00~18:00

❍ 점검인원 : 중앙차로팀 2명, 유지관리업체 2명

❍ 점검방법 : 현장 육안 점검

❍ 점검내용

- 승차대 유지관리 상태 및 시설물 파손사항

- 부대시설 유지관리 상태 및 시설물 파손사항

❍ 점검결과 : 지적사항 총 49건

- 승차대 : 27건(프레임 부식 및 칠 벗겨짐)

- 부대시설 : 22건(휀스 파손 및 휴지통·의자 등 칠 벗겨짐)

□ 조치결과 확인

❍ 확인일시 : 2016.5.31.(화) 09:00~12:00

❍ 확 인 자 : 중앙차로팀 1명, 유지관리업체 2명

❍ 확인결과 : 지적사항(총 49건) 조치 완료

- 승차대 프레임 등 철재 부식부분 방식페인트 도색 완료

- 전체 목재의자 페인트 도색 완료

- 파손된 휀스 보수 완료

지적사항	조치결과
지적사항	조치결과

□ 향후 계획

❍ 2016. 6월  시설물 및 부대시설 인수인계

붙임 : 합동점검 지적사항 조치결과 1부(전·후 사진 별도).  끝.