문서번호	정수운영과-6957
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	06/01 차윤기
협 조

배출수처리시설 전동셔터 수리 결과 보고

2016. 6.

배출수처리시설 전동셔터 수리 결과 보고

환경

배출수처리시설 전동셔터 고장에 따른 수리 및 관련부품을 구매·교체하고 결과를 보고함

Ⅰ		고 장 현 황

□ 고장일시 : 2016. 5. 30.(월)

□ 내 용 : 전동셔터 작동 중 셔터 우측 끼임 발생으로 작동 불량

Ⅱ		수 리 결 과

□ 수리완료 일자 : 2016. 5. 31.(화)

□ 수리 및 관련부품 교체 내역

○ 전동셔터 수리

○ 전동셔터 모터 교체 및 리미트 스위치 조정

○ 전기배선, 전기차단기, 외부스위치 교체

○ 수리 및 교체 사진

수리 전	수리완료
수리1	수리2
모터	모터설치
배선연결	외부스위치 교체

□ 전동셔터 수리 후 정상작동 확인

Ⅲ		향 후 계 획

□ 주기적인 점검으로 시설 유지관리에 철저를 기하고자 함.  끝.