투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	투수계수측정기 수리비 지출

1. 화학시험과-828(2016.5.26.)호와 관련입니다.

2. 토목용 부직포섬유의 투수계수 시험을 위한 시험장비(투수계수측정기)의 고장이 발생되어 수리하고 아래와 같이 수리비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 투수계수측정기 수리비 지출

나. 소요예산 : 금187,000원(금일십팔만칠천원)

다. 수리내용 : 메인보드 전원부 수리

라. 업 체 명 : ㈜씨오엠(대표 : 김충기, 1566-7119)

(주    소 : 서울시 용산구한강로1가 216-18)

마. 지출방법 : 우리시험소 업무용 카드로 결재후 입금조치

(연결계좌 : 1005-201-305690)

바. 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리사업, 건설자재

품질시험, 시험연구비

붙임  1. 시험장비 고장보고서    1부.

2. 수리내역서             1부.

3. 신용카드 영수증        1부.  끝.               품의 : 470번(2016.6.1.)

주무관	이강억		주무관	김은영		화학시험과장	06/01 최진수
협조자
시행	화학시험과-876	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/	lke0308@seoul.go.kr	/	대시민공개