	서대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난재응과-1803(2015.1.26.)호『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설 고장발생 내역을 아래와 같이 보고 합니다 .

가. 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3426호	지상식	서.홍제원6길 28 (홍은동 122-29 )	2016.5.31	소화전 몸통 파손	사용불가

나. 요청사항

1) 도로가 협소하여 차량통행 및 시민들의 보행에 지장이 있는 큰 관계로 소화전 형식을 지상식에서 지하식으로 형식 변경을 요청합니다.

붙임 : 고장소방용수 위치도(홍은 3426호) 1부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	유경욱		1팀장	손태제		센터장	06/01 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-2429	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02)3141-2110	/전송	02)336-0119	/	dbruddnr2@seoul.go.kr	/	대시민공개