투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	진 료 부 장
(경유)
제목	Biological indicator 배양검사 의뢰(2016.6.1)

1. 서울특별시은평병원 간호부-582(2016.1.27.)호와 관련입니다.

2. EO-gas 멸균기 및 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출되지 않은 Control Biological indicator의 적합성과 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위해  Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

- 검 사 의 뢰 내 역 -

구 분		멸 균 일	의 뢰 일	비 고
검체1(EO-gas용)	멸균 과정 노출전(CI)	-	2016.6.1.(수)	N
검체1(Steam용)	멸균 과정 노출전(CI)	-	2016.6.1.(수)	N
검체1(EO-gas용)	적재 물품 중앙	2016.5.31.(화)	2015.6.1.(수)	Y
검체1(Steam용)	멸균기 하단 문 앞쪽	2016.6.1.(수)	2016.6.1.(수)	Y

따로붙임 : 1. 멸균과정 노출전 검체(C.BI) 2개(EO-gas용 1개, Steam 용 1개)

2. 멸균과정 노출후 검체(BI) 2개(EO-gas용 1개, Steam 용 1개) 직접송부.  끝.

	간호부장
주무관	나미나		주무관	도재자		내과과장	정선화		간호과장	대결 06/01 代이형숙
협조자
시행	간호부-4063	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90	/
전화		/전송	300-8189	/		/	대시민공개