출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	장재섭	문용욱	06/02 이자원

	명에 의하여 기전시설물 점검 및 기동순찰 과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 장재섭

보 고 내 용
일 시	2016.06.02 13:20 ~ 17:20
건 명	출장결과보고서(06.02) 장재섭
내용	○ 출 장 지: 성아배수지,성아증압장,육본증압장,오류1증압장 ○ 출장목적: 기전설비 점검 ○ 점검내용 - 성아배수지: 전송반 분진 제거 및 소화기 점검 - 성아증압장: 전송반 차단기 PLC 및 펌프실 배수펌프 점검 - 육본증압장: 전송반 차단기 PLC 및 펌프실 배수펌프 토출 호수 누수 조치 작업 - 오류1증압장: 전송반 분진 제거 및 펌프실 점검 ○ 점검결과 : 정상운전
비 고