길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-11302

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	06/02 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/26(목)	5/27(금)	5/28(토)	5/29(일)	5/30(월)	5/31(화)	6/01(수)	계
2015년	77,315	92,422	100,064	99,623	85,290	95,266	88,467	638,447
2016년	93,684	102,546	103,326	96,970	85,701	103,448	96,450	682,125
증 ․ 감	16,369	10,124	3,262	-2,653	411	8,182	7,983	43,678

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.19~5.25)	금주 공급(㎥) (5.26~6.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
673,829	682,125	8,296	1.23

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 8,296㎥(1.23증가)

- `16.6월 현재 전년 대비 공급량 :–1,286,746㎥(감소)

- 특이사항없음