수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	06/02 代최은봉

	명에 의하여 품질확인 민원신청 및 옥내급수관 정체수에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 6. 2.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 6. 2. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	******************* **********************	3	3
급수설비 정체수	******************** ************	1	1				색도 등 분석의뢰

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 민원신청 건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용할 수 있도록 안내

○ 급수설비 정체수 수질검사 결과 수질2항목(탁도, pH) 수질기준 이내로 적합하며, 색도 등 분석 의뢰 (중부)

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.