문서번호	현장민원과-12312
보존기간	년
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장	동부수도사업소장
서장원	代이종린	06/02 홍현구

옥내 급수관 설계도서 검토보고  (행당신동아아파트)

2016. 6. 3

동부수도사업소(현장민원과)

작 성 자	현장민원과장 : 이부우 ☎3146-2450 총괄 : 이종린 ☎ 2470 담당 :서장원 ☎ 2474

옥내급수관 설계도서 검토보고

(행당신동아 아파트)

아파트 현황

○ 위    치 : 성동구 독서당로 441(행당동 344) 행당신동아 아파트

○ 건물규모 : 9개동 636세대

○ 허가 일자 : 1989.3.9 (사용승인 : 1995.5.22)

○ 배관실태 : 아연도강관(공용급수관) ⇒ Ø150(1993)

○ 공사시행업체 : (주)경동하우징  대표  송득종

공사비 지원 신청 현황

○ 공사명 : 공용 급수배관 교체 및 부대공사

○ 급수배관 공사기간 : 2016년 4월 25일부터 2016년 7월 22일

○ 총공사비 : 516,230,000원(계약내역-부가세 포함)

설계도서 검토 내역

구분	비 목	당 초	변 경	증․감
급수	재료비	209,639,640	194,116,134	감15,523,506
	노무비	195,880,191	176,362,124	감19,518,067
	경비(보험료 등)	63,780,169	60,121,742	감 3,658,427
	공급가액	469,300,000	430,600,000	감38,700,000
	부가 가치세(10%)	46,930,000	43,060,000	감 3,870,000
총 공 사 비		516,230,000	473,660,000	감42,570,000

○ 공사비 증․감 사항                                                     (단위: 원)

○ 세부 검토사항

가. 옥외 상수도 소화전 배관교체공사 제외 (제잡비 포함-감 42,570천원)

나. 직접노무비 노임단가 적정여부 검토

- 기준 노임단가보다 적게 적용되어 있음

※ 검토기준 : 건설공사 2016년 본부 설계기준 노임단가 적용

다. 제잡비율 적정여부 검토

- 당초 요율보다 낮게 적용되어 있음.

※ 검토 기준 : 조달청 2016년 원가계산 적용기준 적용

공용급수관 교체공사비 지원 금액 검토

○ 공동주택 공용급수관 공사비 지원기준 [수도조례 시행규칙 제43조]

- 설계서 검토금액 80%와 세대별 표준지원공사비 적용 중 적은금액으로 지원

○ 지원금액 검토

구 분	설계서 검토금액	표준지원공사비	적 용
산출방법	473,660천원 × 80%	400천원 × 636세대	254,400천원 (가구별 : 400천원)
지원금액	378,928천원	254,400천원

∴ 공용급수관 교체공사비 지원금액 : 254,400천원

검토의견

○ 옥내급수관 개량공사비 지원 업무처리지침 “제4장 지원금액 산출 및 정산”에

의거하여 옥내급수관 개량공사비 지원 심의위원회 심의 후 처리코자 합니다.  끝.