	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화전 이설 요청에 따른 회신(석관2구역 주택재개발 정비사업)

1. 관련근거

가. 석관2 제2016-104(2016.5.24.)호 『재개발 사업으로 인한 소방용수시설의 임시폐전 및 이설지 선정요청의 건』

나. 한일*******1(2016.05.25.)호 『석관2구역 주택재개발정비사업 지구내 정비사업 내 소화전이설공사협의 건』

2. 이와 관련 소화전 이설 관련 서류 검토 및 현지 확인한 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 건    명 : 석관2 주택재개발 정비사업구간

나. 이설대상 : 15개소(붙임참조)

다. 이설관련 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 원인자 부담임을 알려 드리며, 소방용수시설 이설 후 검수에 불합격 판정을 받을 경우 재시공 하여야 함을 알려 드립니다.

라. 향후 소방여건 및 현장상황 변경시에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며, 현 소방용수시설은 협의 한 바와 같이 소화전 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시기 바랍니다.

○ 협의내용 : 이설비용 원인자 부담 및 규정에 맞는 시공

○ 협 의 자 : ******************************

마. 소방용수시설에 대하여 추후 협의 사항 발생시 성북소방서( 921-6119 대응총괄팀 용수담당 김광진)로 연락 주시기 바랍니다.

3. 협조사항

가. 소방용수시설 이설 공사시에는 차량 및 보행자 통행에 방해가 되지 않아야 하며,

나. 재개발구역내 입주민 이전 완료 후 소화전 이전 조치 바라며,

다. 이설 공사시 주변 시민 및 행인들과 마찰 등 민원사항이 발생하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 소화전 이설 예정지 1부.  끝.

	성북소방서장
수신자	석관제2구역 주택재개발정비사업조합장,(주)한일이엔씨
담당자	김광진		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	전결 06/02 정종술
협조자
시행	재난관리과-3536	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개