함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	2016년 상반기 입상활성탄 품질검사 의뢰

1. 서울물연구원 재료연구과-3011(2016.5.17.)호와 관련입니다.

2. 우리센터 활성탄흡착지의 활성탄 흡착능력, 축적된 무기물 농도, 입도분포 등을 파악하고자 아래와 같이 검사를 의뢰하오니 검사 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 검사대상 : 활성탄흡착지 6지, 18지(2개지 각 1점)

나. 시료채취일 : 2016. 5. 26(목)

다. 검사항목 : 요오드흡착력, MB탈색력, 경도, 회분, 입도, 충전밀도 등

따로 붙임 : 검사시료 2점 별도 송부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이승제		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	06/02 최석기
협조자	주무관	이준호
시행	정수과-2754	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5548	/전송	02-3146-5508	/	seungjelee@seoul.go.kr	/	대시민공개