	강동소방서
수신자	강동소방서(재난관리과장)
(경유)
제 목	2016년 5월중 소방용수시설 조사 결과 통보

1. 관련근거

가.  재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

나. 현장대응단-3735(2016.5.7.)호 『2016년 5월 중 소방용수시설 조사(관리) 계획』

2. 위와 관련, 현장대응단 2016년 5월중 소방용수시설 조사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기   간 : 2016. 5. 1. ~ 5. 31.

나. 대   상 : 소방용수시설 543개소, 저수조 2개, 비소함 15개

다. 조사인원 : 진압대 전직원

라. 조사결과

1) 양 호 : 소방용수시설 502개소, 저수조 2개, 비소함 15개

2) 고 장 : 소방용수시설 41개소

붙임   1. 5월중 소방용수분야 정기보고(현장대응단)【시트2,3,4,7】 1부.

2. 5월중 고장소방용수 상세내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이근협		진압1대장	박운종		지휘3팀장	김정용		현장대응단장	06/02 김연출
협조자
시행	현장대응단-4535	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/	lgh119@seoul.go.kr	/	대시민공개