문서번호	시설과-3605
결재일자	2016.6.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	추진반장
김경호	06/02 이승우
협 조
	주무관		최인호
	주무관		김용주

『서울대공원』

소화배관 교체공사(2단계) 예비준공검사 결과보고

2016. 06.

서울대공원

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울대공원』

소화배관 교체공사(2단계) 예비준공검사 결과보고

서울대공원 소화배관 교체공사(2단계)에 대한 예비 준공검사를 실시하고 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		관련근거

◯ 시설과-3559(2016.06.01.)호 : “서울대공원 소화배관 교체공사(2단계)                                    예비 준공검사 계획”

Ⅱ		사업개요

◯ 사 업 명 : 서울대공원 소화배관 교체공사(2단계)

◯ 사업위치 : 서울대공원 지하구내(관리부 및 동물부 주변)

◯ 사업기간 : 2016 4. 21 ~ 6. 09(50일간)

◯ 사업내용 : 노후 소화용수 공급배관 1.511km 교체

◯ 공 사 비 : 121,147천원(변경:123,244천원)

◯ 시공회사 : 주식회사 ***************

Ⅲ		검사내용

◯ 검 사 일 : 2016. 06. 01

◯ 검사장소 : 관리부 및 동물부 주변 지하구 공사장

◯ 검 사 자 : 지방통신주사 최인호, 지방시설주사 김용주

◯ 검사내용

- 시공의 적정성 여부, 품질관리 상태 및 보완이 필요한 사항 등

Ⅳ		검사결과

◯ 배관 시공 상태 및 장비성능 양호

- 소화배관 누수 발생 등 특이사항 없음

- 소화펌프 성능 확인·양호

◯ 공사후 주변정리 양호

붙임 : 1). 방침서 1부.

2). 점검표 1부.

3). 사진첩 1부.  끝.