출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		06/02 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 5. 31 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 5. 31.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서6/01 김홍일,김기태)
내용	▶ 긴급누수복구 가산동 139-12번지 900mm 강관 - 가산동 139-12번지 900mm 강관 관상부위 도중누수 목침지수조치 확인후 가복구 - 익일(6/03) 용접작업 및 퇴수밸브 교체작업 예정
비 고