	서울특별시농업기술센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 태양광 인버터 긴급수리

1. 녹색에너지과-18815(2015.9.16.)호의 태양광 발전설비 설치․사후관리에 관한 업무지침서와 관련됩니다.

2. 우리 농업기술센터에 설치(2007년)되어 운영중인 태양광 발전설비 인버터(전기변환시스템)의 고열현상으로 콘덴서가 파손되어 아래와 같이 긴급수리 하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 태양광 인버터 긴급수리

나. 품목 및 수량 : 붙임 규격서 참조

다. 소요예산 : 금 2,878,700원(금이백팔십칠만팔천칠백원정)

라**********************************************

*************************************************

마. 지급방법 : 선 수리후 청구에 의한 지급

바. 제작기한 및 장소 : 요구일로부터 15일 이내, 농업기술센터

사. 검수방법 : 관능에 의한 검사

아. 예산과목 : 기본경비 – 공공운영비(201-02)

붙 임 : 1. 규격서  1부.           2. 산출기초조사서 1부.           3. 추산계좌 1부.

4. 공공구매제품통합관리확인서 1부.        5. 견적서2부(별도첨부). 끝.

주무관	김홍년		★기획홍보팀장	강대경		도시농업과장	김경선		농업기술센터소장	06/03 김영문
협조자	주무관	代송승훈		주무관	김혜영
시행	서울특별시농업기술센터-8856	(		)	접수		(		)
우	06795	서울시 서초구 헌인릉1길 83-9	/	http://agro.seoul.go.kr/
전화	6959-9346	/전송	459-8744	/	khng99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)