<별지 제88호 서식>

물품검수조서(실험분석장비-항온항습기외 9종)

문서번호	운영과-1809
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
	최영진	장인환	김웅남	06/03 최홍식

계 약 건 명			실험분석장비(항온항습기외 9종) 구매
납 품 자			상 호			KJS랩								성 명		나봉채
계 약 금 액			금86,900,000원 (금팔천육백구십만원)						기 성 금 액
금회납품금액			금86,900,000원 (금팔천육백구십만원)						잔 여 금 액
계약체결년월일			2016년 04월 28일
납 품 기 한			2016년 05월 28일
납 품 년 월 일			2016년 05월 27일
검사(수)년월일			2016년 05월 27일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 실험실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(○) , 아니오( ), 해당없음()
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (), 대상(등록 ○ , 미등록 )														물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.																	물 품 출 납 원
2016년 06월 3일
																	분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터		국	운영과		과	공업6급		직급	성명		박정호		박정호		장인환
	검수자	난지물재생센터		국	운영과		과	공업7급		직급	성명		차용진		차용진

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	산출가격 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	항온항습기	set	18,000,000	2		2
	7.5RT
2	휴대용 초음파 슬러지 계면계	set	14,000,000	2		2
	0.35~10.00M
3	DO meter	set	8,200,000	2		2
	YSI58
4	ORP meter	set	8,600,000	2		2
	PH/ORP , 5M
5	잔류염소측정기	set	1,100,000	1		1
	pocket colorimeter II
6	다항목측정기	set	7,000,000	1		1
	YSI556MPS
7	증류수제조기	set	18,900,000	1		1
	pacific RO12
8	COD 중탕기	set	2,800,000	1		1
	SUS 10구
9	교반기	set	1,700,000	1		1
	6구
10	자테스트기	set	500,000	1		1
	3000RPM
			이하공백

□ 검수사진

항온항습기	항온항습기
휴대용 초음파 슬러지 계면계	DO meter
ORP meter	잔류염소측정기

다항목측정기	증류수 제조기
COD 중탕기	교반기
쟈테스트기	-