시설물 순찰 보고서

(시설물명 : 수출의다리고가)

문서번호	시설보수과-2290
보존기간	년
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	시설보수과장
고흥일		정규용	06/03 이용재
협조	주무관		신동헌
	주무관		조성래

□ 점검일 : 2016.05.31.(화)

시설물명	수출의다리고가
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		고 흥 일
	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사		신 동 헌
	남부도로사업소 시설보수과		지방운영주사보		조성래
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	지적사항		조치사항		비고
수출의다리 고가	금천구 가리봉동 KB국민은행앞	육교 논슬립 부착 부적정(들뜸) -20여개		2016 도로시설물 일상유지 보수 업체 보수 조치		응답소 민원

끝.